ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МОУ «ПРИЧУЛЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

п. Причулымский - 2011

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В МОУ «ПРИЧУЛЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от 11.10.2011 г. № 127

- Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения об организации

Наименование организации __муниципальное общеобразовательное учреждение

«Причулымская основная общеобразовательная школа» Зырянского района __

Организационно-правовая форма __муниципальное учреждение

Отраслевая принадлежность __образовательная деятельность ____________

ИНН _7005006048                                            ___________________________

Адрес ___636861 Томская обл., Зырянский р-он, пос. Причулымский, ул. Степная 2б

Ф.И.О. директора Самохвалова Ирина Николаевна _________________

Тел./факс _8(38243) 37-359

E-mail prichoos@mail.ru

Ф.И.О. ответственного за энергосбережение директор школы Самохвалова И. Н.

1.2. Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общее количество ___2 здания  ___________________________________________

Общая площадь объектов __1471,8  кв. м  __________________________________

Общее количество работающих ___32_____________________________________

В том числе по объектам:

Наименование объекта _школа – 1164,9 кв. м., 10 чел. работающих, .группы

дошкольного образования – 306,9  кв. м., 22 чел. работающих

Наличие приборов учета по всем видам энергоресурсов школа – счетчик

потребления электороэнергии, группы дошкольного образования -  счетчик

потребления электороэнергии,

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.) оперативное упраление

Размер арендной платы (тыс. руб.) _нет___________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных _______нет ________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ____нет____________________

- Раздел 2. Паспорт программы

| Наименование программы | ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МОУ «Причулымская ООШ» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик, координатор программы | директор школы |
| Разработчик программы | директор школы |
| Исполнители мероприятий программы | директор школы |
| Цели программы | повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи программы | провести энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2013 г. г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета, областного бюджета |

- Раздел 3. Анализ проблем. Цели и задачи программы.

Сроки реализации программы

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в школе является необходимым условием развития учреждения. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

Среди них основными являются следующие:                                                                    - наблюдаются потери энергии и ресурсов на стадии передачи и распределения тепловой энергии вследствие эксплуатации старой, энергоемкой котельной, теплотрассы протяженностью более 800 м,устаревших батарей отопления, износа оконных блоков.            - обеспечение водой учреждения осуществляется централизованно, счётчиков учёта потребления воды не установлено,                                                                                                           -  устаревшее энергоемкое  технологическое оборудование школьной столовой (электороплита)

Основной целью  настоящей программы является:                                                                            1) снижение удельных величин потребления топливно - энергетических ресурсов в школе.

Задачи программы - провести энергосберегающие мероприятия; оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной воды.                                                                          Срок реализации программы – 2011 – 2013 г. г.

- Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| NN пп | Наименование показателя | Единица измере- ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем потребления электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | кВт.ч | 118160 | 118645 |  |  |  |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тонн | 256,38 | 350,58 |  |  |  |

- Раздел 5. Перечень мероприятий в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Мероприятие | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство модульной котельной | 4 млн. | Областной бюджет | Сентябрь- декабрь 2011 |  |
| 2 | Замена старой электроплиты в школьной столовой | 40 тыс. | Местный бюджет | сентябрь | Директор |
| 3 | Промывка системы отопления | 20 тыс. | Местный бюджет | Июнь – июль 2012 г. | Директор, заместитель по дошкольному образованию |
| 4 | Установка приборов учета холодной воды | 20 тыс. | Областной, местный бюджет | Октябрь 2011, май – июль 2012 | Директор, заместитель по дошкольному образованию |
| 5 | Ремонт и замена окон | 700 тыс. | Областной, местный бюджет | Июнь- август 2012, 2013 г. г. | Директор, заместитель по дошкольному образованию |
| 6 | Контроль за расходование электроэнергии |  |  | ежемесячно | Директор, заместитель по дошкольному образованию |
| 7 | Контроль за использование угля | - |  | ежемесячно | Директор |
| 8 | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной и иной техники | - |  | Сентябрь, январь | Директор |

Ожидаемые результаты

В связи с тем, что старая котельная энергоемка и неэффективна, строительство новой котельной позволит сократить расходы на энерго – и теплоресурсы.

Таким образом, перечень мероприятий, направленных на электросбережение, позволит снизить расходы учреждения ежегодно минимум на 3% по отношению к предыдущему году.